## A_Gruppe1
Die Gruppe 1 unterteilt sich in folgende Untergruppen:
1 | 1 |  |  | Schutzkleidung
1 | 2 |  |  | Atemschutzgerät
1 | 3 |  |  | Tauchergerät
Nr. |  |  |  | Benennung nach Norm | nach DIN | Masse | weitere Benennungen | Anzahl | Masse
1 | 1 | 1 | 1 | Feuerwehrüberjacke | EN 469 | 2 | Brandschutzjacke |  | 0
1 | 1 | 2 | 1 | Warnkleidung W1 (Weste) | EN 471 | 0.5 |  |  | 0
1 | 1 | 3 | 1 | Wathose mit Stiefel S5 | EN 345 | 4.5 |  |  | 0
1 | 1 | 4 | 1 | Schutzschuhe S 5 (Paar) (Gummistiefel) | EN 345 | 2.5 |  |  | 0
1 | 1 | 5 | 1 | Schutzschuhe S 5 (Paar) mit Hochschaft | EN 345 | 3.2 | Kanalarbeiterstiefel |  | 0
1 | 1 | 6 | 1 | Arbeitsschutzhandschuhe nach UVV Feuerwehr (Paar) | EN 420 K1 | 0.3 |  |  | 0
1 | 1 | 6 | 2 | Feuerwehrhandschuh | EN 659 | 0.3 |  |  | 0
1 | 1 | 6 | 3 | Chemikalienschutzhandschuhe mit Stulpen Öl/Säure | EN 374 | 0.3 |  |  | 0
1 | 1 | 7 | 1 | Schutzbrille mit Klarscheiben | 58210 | 0.2 |  |  | 0
1 | 1 | 7 | 2 | Augenschutzbrille für Feuerwehrhelm | EN 166 | 0.2 |  |  | 0
1 | 1 | 7 | 3 | Schweißerschutzbrille | 4644 | 0.05 |  |  | 0
1 | 1 | 7 | 4 | Vollsichtschutzbrille | EN 166 | 0.2 |  |  | 0
1 | 1 | 8 | 1 | Gesichtsschutz zum Fw-Helm | EN 166 | 0.3 | Klappvisier |  | 0
1 | 1 | 9 | 1 | Einwegschutzanzug Schutzklasse 3-5 | EN 368 | 0.6 |  |  | 0
1 | 1 | 10 | 1 | Hitzeschutzkleidung Form I | 1486 | 1.7 |  |  | 0
1 | 1 | 10 | 2 | Hitzeschutzkleidung Form II | 1486 | 6 |  |  | 0
1 | 1 | 10 | 3 | Hitzeschutzkleidung Form III | 1486 | 12.5 |  |  | 0
1 | 1 | 11 | 1 | Chemikalienschutzanzug Form I | EN 943 | 2.5 |  |  | 0
1 | 1 | 11 | 2 | Chemikalienschutzanzug Form II | EN 943 | 7.6 |  |  | 0
1 | 1 | 11 | 3 | Chemikalienschutzanzug Form III | EN 943 | 8 |  |  | 0
1 | 1 | 12 | 1 | Kontaminationsschutzkleidung Form I |  | 1 | Haube |  | 0
1 | 1 | 12 | 2 | Kontaminationsschutzkleidung Form II |  | 2 |  |  | 0
1 | 1 | 12 | 3 | Kontaminationsschutzkleidung Form III |  | 8 | identisch CSA |  | 0
1 | 1 | 13 | 1 | Rettungsweste (Schwimmweste) | EN 395 | 0.8 |  |  | 0
1 | 1 | 13 | 2 | Rettungsfeuerwehrweste (zur Verwendung mit PA) | EN 399 | 1.2 | Schwimmweste |  | 0
1 | 1 | 14 | 1 | Schnittschutzhose Form C | EN 381-5 | 1.5 | Latzhose für Waldarbeiter |  | 0
1 | 1 | 14 | 2 | Schnittschutzjacke | EN 381-5 | 1 |  |  | 0
1 | 1 | 15 | 1 | Schutzhelm für Kettensägenführer | EN 352-3 | 0.6 |  |  | 0
1 | 1 | 15 | 2 | Feuerwehrhelm | EN 443 | 1.2 |  |  | 0
1 | 1 | 15 | 3 | Schutzhelm für Höhenretter | EN 397 | 0.5 |  |  | 0
1 | 1 | 16 | 1 | Gehörschutzstöpsel,VPE |  | 0.5 |  |  | 0
1 | 1 | 16 | 2 | Gehörschutzbügel | EN 352 | 0.2 |  |  | 0
1 | 2 | 1 | 1 | Atemanschluß (Vollmaske) | EN 148 / 136 | 0.6 |  |  | 0
1 | 2 | 2 | 1 | Tragebüchse für Atemanschluß |  | 0.7 |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 1 | Umluftunabhängiges Atemschutzgerät, ohne Atemanschluss | EN 137 | 17.5 |  |  | 0
1 | 2 | 4 | 1 | Druckluftflasche gefüllt, Stahl, 2 l / 300 bar | 3171 | 4.8 |  |  | 0
1 | 2 | 4 | 2 | Druckluftflasche gefüllt, Stahl, 4 l / 200 bar | EN 12245 | 6.1 |  |  | 0
1 | 2 | 4 | 3 | Druckluftflasche gefüllt, Stahl, 6 l / 300 bar | EN 12245 | 11.5 |  |  | 0
1 | 2 | 5 | 1 | Druckluftflasche gefüllt, CFK, 2 l / 300 bar | EN 12245 | 2.8 |  |  | 0
1 | 2 | 5 | 2 | Druckluftflasche gefüllt, CFK, 3 l / 300 bar | EN 12245 | 4 |  |  | 0
1 | 2 | 5 | 3 | Druckluftflasche gefüllt, CFK, 6 l / 300 bar | EN 12245 | 6.5 |  |  | 0
1 | 2 | 5 | 4 | Druckluftflasche gefüllt, CFK, 6,8 l / 300 bar | EN 12245 | 7.3 |  |  | 0
1 | 2 | 6 | 1 | Regenerationsgerät (2 Stunden) | EN 145 | 13.5 |  |  | 0
1 | 2 | 6 | 2 | Regenerationsgerät (4 Stunden) | EN 145 | 18 |  |  | 0
1 | 2 | 7 | 1 | Mehrbereichsfilter A2B2E2K2P3 | EN 148 | 0.4 | Kombinationsfilter |  | 0
1 | 2 | 8 | 1 | Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung (Fluchthaube) | EN 403 | 0.7 | Brandfluchthaube |  | 0
1 | 2 | 9 | 1 | Feinstaubmaske FFP 3 S | EN 149 | 0.01 |  |  | 0
1 | 3 | 1 | 1 | Taucherschutzanzug |  | 4 |  |  | 0
1 | 3 | 2 | 1 | Feuerwehrtauchgerät (nach VFDB 0803) | EN 250 | 20 |  |  | 0
1 | 3 | 3 | 1 | Reserveflaschen für Feuerwehrtauchgerät |  | 12 |  |  | 0
1 | 3 | 4 | 1 | Gewichtsgürtel |  | 0 |  |  | 0
1 | 3 | 5 | 1 | Tauchermesser |  | 0.6 |  |  | 0
1 | 3 | 6 | 1 | Führungsleine / Sicherheitsleine 50 m | EN 892-1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Gesamtmasse der ausgewählten Ausrüstung: |  | 0

## A_Gruppe2
Die Gruppe 2 unterteilt sich in folgende Untergruppen:
2 | 1 |  |  | Sonstige Löschgeräte
2 | 2 |  |  | Feuerlöscher
2 | 3 |  |  | Schaumausrüstung
Nr. |  |  |  | Benennung nach Norm | nach DIN | Masse | weitere Benennungen | Anzahl | Masse
2 | 1 | 1 | 1 | Feuerpatsche mit Stiel; 2,0 m lang |  | 2 | Waldbrandpatsche |  | 0
2 | 1 | 2 | 1 | Löschdecke in wiederverwendbarer Schutzhülle | 14155 | 3 |  |  | 0
2 | 2 | 1 | 1 | Kübelspritze A10, gefüllt | 14405 | 20 |  |  | 0
2 | 2 | 2 | 1 | Wasserlöscher W 6l H - 30° A | EN 3 | 12.9 |  |  | 0
2 | 2 | 2 | 2 | Wasserlöscher W 6l L 0- 60° A | EN 3 | 10.7 |  |  | 0
2 | 2 | 2 | 3 | Wasserlöscher W 9l H - 0° A | EN 3 | 16.4 |  |  | 0
2 | 2 | 2 | 4 | Wasserlöscher W 9l H - 30° A | EN 3 | 16.9 |  |  | 0
2 | 2 | 2 | 5 | Wasserlöscher W 9l L 0- 60° A | EN 3 | 14.9 |  |  | 0
2 | 2 | 3 | 6 | Schaumlöscher S 9 H 0 - 60° AB (AFFF) | EN 3 | 15.9 |  |  | 0
2 | 2 | 3 | 1 | Schaumlöscher S 6 L + AB | EN 3 | 10.9 |  |  | 0
2 | 2 | 3 | 2 | Schaumlöscher S 6 L - 30° AB | EN 3 | 10.7 |  |  | 0
2 | 2 | 3 | 3 | Schaumlöscher S 6 H 0 - 60° AB (AFFF) | EN 3 | 12 |  |  | 0
2 | 2 | 3 | 4 | Schaumlöscher S 9 L + AB | EN 3 | 15 |  |  | 0
2 | 2 | 3 | 5 | Schaumlöscher S 9 L - 30° AB | EN 3 | 14.8 |  |  | 0
2 | 2 | 4 | 1 | Pulverlöscher L 1 kg ABC | EN 3 | 1.5 |  |  | 0
2 | 2 | 4 | 2 | Pulverlöscher L 1,3 kg ABC | EN 3 | 2.4 |  |  | 0
2 | 2 | 4 | 3 | Pulverlöscher L 2 kg ABC | EN 3 | 3.4 |  |  | 0
2 | 2 | 4 | 4 | Pulverlöscher L 4 kg ABC | EN 3 | 7 |  |  | 0
2 | 2 | 4 | 5 | Pulverlöscher L 6 kg ABC | EN 3 | 9.9 |  |  | 0
2 | 2 | 4 | 6 | Pulverlöscher L 9 kg ABC | EN 3 | 13.6 |  |  | 0
2 | 2 | 4 | 7 | Pulverlöscher L 12 kg ABC | EN 3 | 17.5 |  |  | 0
2 | 2 | 4 | 10 | Pulverlöscher H 6 kg ABC | EN 3 | 11.3 |  |  | 0
2 | 2 | 4 | 11 | Pulverlöscher H 9 kg ABC | EN 3 | 15.3 |  |  | 0
2 | 2 | 4 | 12 | Pulverlöscher H 12 kg ABC | EN 3 | 19 |  |  | 0
2 | 2 | 4 | 15 | Pulverlöscher H 6 kg BC | EN 3 | 11 |  |  | 0
2 | 2 | 4 | 16 | Pulverlöscher H 12 kg BC | EN 3 | 20 |  |  | 0
2 | 2 | 4 | 20 | Metallbrandlöscher H 12 kg D | EN 3 | 20 |  |  | 0
2 | 2 | 4 | 25 | Pulverlöscher H 50 kg ABC | EN1866 | 100 |  |  | 0
2 | 2 | 5 | 1 | Kohlendioxid Löscher K 2 B | EN 3 | 7.5 |  |  | 0
2 | 2 | 5 | 2 | Kohlendioxid Löscher K 5 B | EN 3 | 15.4 |  |  | 0
2 | 2 | 5 | 3 | Kohlendioxid Löscher K 6 B |  | 16 |  |  | 0
2 | 2 | 5 | 4 | Kohlendioxid Löscher K 10 B | Anl. EN 3 | 53 |  |  | 0
2 | 2 | 5 | 5 | Kohlendioxid Löscher K 20 B | Anl. EN 3 | 74 |  |  | 0
2 | 2 | 5 | 6 | Kohlendioxid Löscher K 30 B | Anl. EN 3 | 94 |  |  | 0
2 | 2 | 5 | 7 | Kohlendioxid Löscher K 60 B | Anl. EN 3 | 173 |  |  | 0
2 | 2 | 6 | 1 | Fettbrandlöscher F 6l H - 0° AF | EN 3 | 12.5 |  |  | 0
2 | 2 | 6 | 2 | Fettbrandlöscher F 9l H - 0° AF | EN 3 | 16.7 |  |  | 0
2 | 2 | 7 | 1 | Löschgerät, tragbar, befüllbar ca. 10 l | Anl. EN 3 | 25 | Hochdrucklöschgeräte |  | 0
2 | 3 | 1 | 1 | Zumischer Z2R | 14384 | 4.5 |  |  | 0
2 | 3 | 1 | 2 | Zumischer Z4R | 14384 | 5 |  |  | 0
2 | 3 | 1 | 3 | Zumischer Z8R | 14384 | 6.5 |  |  | 0
2 | 3 | 1 | 5 | Zumischer LZ2R | 14384 | 2.2 |  |  | 0
2 | 3 | 1 | 6 | Zumischer LZ4R | 14384 | 2.6 |  |  | 0
2 | 3 | 1 | 7 | Zumischer LZ8R | 14384 | 2.7 |  |  | 0
2 | 3 | 2 | 1 | Turbozumischer TR4 |  | 12 |  |  | 0
2 | 3 | 3 | 1 | Schaummittelbehälter 20 l | 14452 | 25 | Schaummittelkanister |  | 0
[7 empty] | Gesamtmasse der ausgewählten Ausrüstung: |  | 0

## A_Gruppe3
Die Gruppe 3 unterteilt sich in folgende Untergruppen:
3 | 1 |  |  | Druckschläuche
3 | 2 |  |  | Saugschläuche
3 | 3 |  |  | Armaturen
3 | 4 |  |  | Strahlrohre
3 | 5 |  |  | Schaumstrahlrohre, Sondergeräte zur Wasserabgabe
3 | 6 |  |  | Zubehör
3 | 7 |  |  | Schläuche, Armaturen und Zubehör zur Größe "F"
Nr. |  |  |  | Benennung nach Norm | nach DIN | Masse | weitere Benennungen | Anzahl | Masse
3 | 1 | 1 | 1 | Druckschlauch A 110-5-K | 14811 | 8.8 |  |  | 0
3 | 1 | 1 | 2 | Druckschlauch A 110-20 -K | 14811 | 26.8 |  |  | 0
3 | 1 | 2 | 1 | Druckschlauch B 75-5-K | 14811 | 5 |  |  | 0
3 | 1 | 2 | 2 | Druckschlauch B 75-20-K | 14811 | 13.12 |  |  | 0
3 | 1 | 2 | 3 | Druckschlauch B 75-35-K | 14811 | 27.8 |  |  | 0
3 | 1 | 3 | 1 | Druckschlauch C 52-15-K | 14811 | 7 |  |  | 0
3 | 1 | 4 | 1 | Druckschlauch C 42-15-K | 14811 | 5.49 |  |  | 0
3 | 1 | 4 | 2 | Druckschlauch C 42-30-K | 14811 | 11.4 |  |  | 0
3 | 1 | 5 | 1 | Druckschlauch D 25-5-K | 14811 | 1.4 |  |  | 0
3 | 1 | 5 | 2 | Druckschlauch D 25-15-K | 14811 | 3.8 |  |  | 0
3 | 1 | 6 | 1 | Druckschlauch C 52-15-K mineralölbeständig |  | 9 | Ölwehr-Druckschläuche |  | 0
3 | 1 | 7 | 1 | Druckschlauch C 42-15-K für Pulver |  | 7.6 |  |  | 0
3 | 1 | 7 | 2 | Druckschlauch C 42-30-K für Pulver |  | 15 |  |  | 0
3 | 1 | 8 | 1 | Feuerlöschschlauch 50 m, DN 25 | EN 1947 | 23 | Schnellangriffschlauch |  | 0
3 | 1 | 8 | 2 | Feuerlöschschlauch 30 m, DN 32 | EN 1947 | 16 | Schnellangriffschlauch |  | 0
3 | 2 | 1 | 1 | Feuerlöschschlauch A 110-1500-K | 14557 | 14 | Saugschlauch |  | 0
3 | 2 | 1 | 2 | Feuerlöschschlauch A 110-2400-K | 14557 | 19 | Saugschlauch |  | 0
3 | 2 | 2 | 1 | Feuerlöschschlauch B-1500-K | 14557 | 7.6 | Saugschlauch |  | 0
3 | 2 | 3 | 1 | Feuerlöschschlauch C-1500-K | 14557 | 4.6 | Saugschlauch |  | 0
3 | 2 | 4 | 1 | Ansaugschlauch D 1500 | 14819 | 0.8 |  |  | 0
3 | 2 | 4 | 2 | Ansaugschlauch D 3000 | 14819 | 1.5 |  |  | 0
3 | 2 | 5 | 1 | Saugschlauch C-1500-K mineralölbeständig |  | 6 |  |  | 0
3 | 2 | 6 | 1 | Saugschlauch, D = 38 mm, 1,5 m lang |  | 3.9 |  |  | 0
3 | 3 | 1 | 1 | Saugkorb A | 14362 | 6 |  |  | 0
3 | 3 | 1 | 2 | Kellersaugkorb A |  | 4.4 |  |  | 0
3 | 3 | 2 | 1 | Saugkorb B | 14362 | 3.5 |  |  | 0
3 | 3 | 3 | 1 | Saugkorb C | 14362 | 1 |  |  | 0
3 | 3 | 3 | 2 | Saugkorb C ölbeständig | 14362 | 3.3 |  |  | 0
3 | 3 | 4 | 1 | Saugschutzkorb A (Draht) |  | 1.3 |  |  | 0
3 | 3 | 4 | 2 | Saugschutzkorb B (Draht) |  | 1 |  |  | 0
3 | 3 | 4 | 3 | Saugschutzkorb C (Draht) |  | 0.7 |  |  | 0
3 | 3 | 5 | 1 | Standrohr 2B | 14375 | 7.2 |  |  | 0
3 | 3 | 5 | 2 | Schlüssel C (Unterflurhydrant) | 3223 | 5.6 |  |  | 0
3 | 3 | 5 | 3 | Standrohr 2B (Ausf. Württemberg) |  | 8.8 |  |  | 0
3 | 3 | 5 | 4 | Schlüssel C (Unterflurhydrant-Württemberg) | 3223-W | 10 |  |  | 0
3 | 3 | 5 | 5 | Standrohrhalter (Württemberg) |  | 4 |  |  | 0
3 | 6 | 5 | 6 | Schlüssel B (Überflurhydrant) | 3223 | 2.2 |  |  | 0
3 | 3 | 6 | 1 | Sammelstück A-2B | 14355 | 3.6 |  |  | 0
3 | 3 | 6 | 2 | Sammelstück A-3B |  | 7.1 |  |  | 0
3 | 3 | 6 | 3 | Sammelstück A-4B |  | 9.3 |  |  | 0
3 | 3 | 7 | 1 | Verteiler B-CBC (Niederschraubventil) | 14345 | 6 |  |  | 0
3 | 3 | 7 | 2 | Verteiler B-CBC (Kugelhahn) | 14345 | 7 |  |  | 0
3 | 3 | 8 | 1 | Verteiler BB-CBC (Kugelhahn) |  | 8.1 |  |  | 0
3 | 3 | 9 | 1 | Verteiler C-DCD (Niederschraubventil) | 14345 | 3 |  |  | 0
3 | 3 | 9 | 2 | Verteiler C-DCD (Kugelhahn) | 14345 | 2.2 |  |  | 0
3 | 3 | 10 | 1 | Übergangsstück A-B | 14343 | 1.5 |  |  | 0
3 | 3 | 10 | 2 | Übergangsstück B-C | 14342 | 0.7 |  |  | 0
3 | 3 | 10 | 3 | Übergangsstück C-D | 14341 | 0.4 |  |  | 0
3 | 3 | 11 | 1 | Druckbegrenzungsventil B | 14380 | 6 |  |  | 0
3 | 3 | 12 | 1 | Wasserstrahlpumpe C-B | 14422 | 8 |  |  | 0
3 | 4 | 1 | 1 | Strahlrohr BM | 14365-1 | 2.7 |  |  | 0
3 | 4 | 1 | 2 | Stützkrümmer SK | 14368 | 2 |  |  | 0
3 | 4 | 1 | 3 | Strahlrohr B >400 l/min mit Stützkrümmer (Hohlstrahlrohr) | 14367 | 5.5 |  |  | 0
3 | 4 | 1 | 4 | Strahlrohr B für Druckluftschaum |  | 2.5 |  |  | 0
3 | 4 | 2 | 1 | Strahlrohr CM | 14365 | 1.8 |  |  | 0
3 | 4 | 2 | 2 | Strahlrohr C <400 l/min (Hohlstrahlrohr) | 14367 | 3.5 |  |  | 0
3 | 4 | 2 | 3 | Strahlrohr C (Pistole) |  | 3.5 |  |  | 0
3 | 4 | 2 | 4 | Strahlrohr C für Druckluftschaum |  | 2.2 |  |  | 0
3 | 4 | 2 | 5 | Strahlrohr C für Löschpulver |  | 3.5 |  |  | 0
3 | 4 | 2 | 6 | Strahlrohr C für Wassernebel |  | 5 | Zerstäuberstrahlrohr |  | 0
3 | 4 | 3 | 1 | Strahlrohr DM | 14365 | 1 |  |  | 0
3 | 4 | 3 | 2 | Strahlrohr D <150 l/min (Hohlstrahlrohr) |  | 2.5 |  |  | 0
3 | 4 | 4 | 1 | Löschlanze D - Set |  | 12.5 | Fognail |  | 0
3 | 4 | 4 | 2 | Löschlanze C |  | 7 |  |  | 0
3 | 5 | 1 | 1 | Schaumstrahlrohr S2 | 14366 | 2.3 |  |  | 0
3 | 5 | 1 | 2 | Schaumstrahlrohr S4 | 14366 | 3.5 |  |  | 0
3 | 5 | 1 | 3 | Schaumstrahlrohr S8 | 14366 | 7 |  |  | 0
3 | 5 | 2 | 1 | Schaumstrahlrohr M2 / M2W | 14366 | 4 |  |  | 0
3 | 5 | 2 | 2 | Schaumstrahlrohr M4 / M4W | 14366 | 4.5 |  |  | 0
3 | 5 | 2 | 3 | Schaumstrahlrohr M8 / M8W | 14366 | 7 |  |  | 0
3 | 5 | 3 | 1 | Kombinationsschaumrohr M2/S2-C | 14366 | 5.5 |  |  | 0
3 | 5 | 3 | 2 | Kombinationsschaumrohr M4/S4-B | 14366 | 8 |  |  | 0
3 | 5 | 4 | 1 | Schaumaufsatz für Hohlstrahlrohr C |  | 1 |  |  | 0
3 | 5 | 4 | 2 | Schaumaufsatz für Hohlstrahlrohr B |  | 1.5 |  |  | 0
3 | 5 | 5 | 1 | Mittelschaumpistole |  | 2 |  |  | 0
3 | 5 | 6 | 1 | Hydroschild C |  | 2.5 |  |  | 0
3 | 5 | 6 | 2 | Hydroschild B |  | 4.5 |  |  | 0
3 | 5 | 7 | 1 | Wasserwerfer, tragbar <2000 l/min (leichte Ausführung) |  | 15 |  |  | 0
3 | 5 | 7 | 2 | Wasserwerfer, tragbar <2000 l/min (schwere Ausführung) |  | 25 |  |  | 0
3 | 5 | 7 | 3 | Wasserwerfer, tragbar >2000 l/min |  | 35 |  |  | 0
3 | 6 | 1 | 1 | Mehrzweckleine 20 m | 14920 | 1.7 | Arbeitsleine, Halteleine, Ventilleine |  | 0
3 | 6 | 2 | 1 | Rollschlauchriemen B-C | 14829 | 0.1 |  |  | 0
3 | 6 | 3 | 1 | Seilschlauchhalter 1600-H od. KF | 14828 | 0.15 |  |  | 0
3 | 6 | 3 | 2 | Gurtschlauchhalter 350 | 14828 | 0.7 |  |  | 0
3 | 6 | 4 | 1 | Schlauchbrücke 2B-Holz | 14820-1 | 12 |  |  | 0
3 | 6 | 4 | 2 | Schlauchbrücke 2B-Aluminium | 14820-2 | 18 |  |  | 0
3 | 6 | 4 | 3 | Schlauchbrücke 2B-Kunststoff |  | 12 |  |  | 0
3 | 6 | 4 | 4 | Rohr-Schlauchüberführung 2B | 14821 | 90 |  |  | 0
3 | 6 | 5 | 1 | Schlauchhaspel tragbar | 14825 | 13 |  |  | 0
3 | 6 | 5 | 2 | Schlauchhaspel fahrbar (Zweipersonen-Schlauchhaspel) | 14826-1 | 95 |  |  | 0
3 | 6 | 5 | 3 | Fahrbare Einpersonen-Schlauchhaspel | 14826-2 | 75 |  |  | 0
3 | 6 | 6 | 1 | Schlauchtragekorb B STK-B | 12827-1 | 4.5 |  |  | 0
3 | 6 | 6 | 2 | Schlauchtragekorb C STK-C | 14827-1 | 4 |  |  | 0
3 | 6 | 6 | 3 | Schlauchtragekorb D STK-D | 14827-1 | 3 |  |  | 0
3 | 6 | 6 | 4 | Schlauchtragekorb für den Schnellangriff STK-S | 14827-2 | 7 |  |  | 0
3 | 6 | 7 | 1 | Eimer 10 l, Segeltuch |  | 0.5 |  |  | 0
3 | 6 | 7 | 2 | Eimer 10 l, Kunststoff |  | 0.4 |  |  | 0
3 | 6 | 7 | 3 | Eimer 10 l, Stahl verzinkt |  | 1.4 |  |  | 0
3 | 6 | 8 | 1 | Kupplungsschlüssel ABC | 14822-2 | 0.7 |  |  | 0
3 | 6 | 8 | 2 | Kupplungsschlüssel BC | 14822-1 | 0.3 |  |  | 0
3 | 6 | 8 | 3 | Kupplungsschlüssel BC-nicht funkenreißend | 14822-1 | 0.5 |  |  | 0
3 | 6 | 9 | 1 | Paar Schachthaken mit Kette |  | 0.6 |  |  | 0
3 | 6 | 9 | 2 | Schachtdeckelheber mit Griff |  | 1.2 |  |  | 0
3 | 6 | 10 | 1 | Hebelschlauchbinde C | 14108 | 0.3 |  |  | 0
3 | 6 | 10 | 2 | Hebelschlauchbinde B | 14108 | 0.6 |  |  | 0
3 | 6 | 10 | 3 | Universalschlauchbinde |  | 0.1 |  |  | 0
3 | 7 | 11 | 1 | Kreuzverteiler F mit 2 Blindkupplungen |  | 20 |  |  | 0
3 | 7 | 11 | 2 | Verteiler F-FF |  | 12.5 | F- Y Teilstück |  | 0
3 | 7 | 11 | 3 | Verteiler F-BBBBB |  | 18 | F- Mehrfach Teilstück 1xFauf 5xB |  | 0
3 | 7 | 11 | 4 | Absperrschieber F |  | 10.5 |  |  | 0
3 | 7 | 11 | 5 | Rückschlagklappe F |  | 9 |  |  | 0
3 | 7 | 11 | 6 | Übergangstück F-A |  | 4 |  |  | 0
3 | 7 | 11 | 7 | Sammelstück F-2A |  | 12 |  |  | 0
3 | 7 | 11 | 8 | Festkupplung F 150DS |  | 2 |  |  | 0
3 | 7 | 11 | 9 | Blindkupplung F |  | 2.5 |  |  | 0
3 | 7 | 11 | 10 | Übergangstück F-A125 |  | 4.5 |  |  | 0
3 | 7 | 12 | 1 | Kupplungsschlüssel F |  | 1.2 |  |  | 0
3 | 7 | 13 | 1 | Druckschlauch F-5-K | 14811 | 16 |  |  | 0
3 | 7 | 13 | 2 | Druckschlauch F-10-K | 14811 | 24 |  |  | 0
3 | 7 | 13 | 3 | Druckschlauch F-20-K | 14811 | 40 |  |  | 0
3 | 7 | 13 | 4 | Druckschlauch F-40-K | 14811 | 71 |  |  | 0
3 | 7 | 13 | 5 | Druckschlauch F-50-K | 14811 | 87 |  |  | 0
[7 empty] | Gesamtmasse der ausgewählten Ausrüstung: |  | 0

## A_Gruppe4
Die Gruppe 4 unterteilt sich in folgende Untergruppen:
4 | 1 |  |  | Tragbare Leitern
4 | 2 |  |  | Sprungrettungsgerät
4 | 3 |  |  | Wasserrettungsgerät
4 | 4 |  |  | Tierrettungsgerät
4 | 5 |  |  | PSA gegen Absturz
4 | 6 |  |  | Sonstiges Rettungsgerät
Nr. |  |  |  | Benennung nach Norm | nach DIN | Masse | weitere Benennungen | Anzahl | Masse
4 | 1 | 1 | 1 | Schiebleiter, 3-teilig, SL3-H | EN 1147 | 100 |  |  | 0
4 | 1 | 1 | 2 | Schiebleiter, 3-teilig, SL3-LM | EN 1147 | 80 |  |  | 0
4 | 1 | 2 | 1 | Steckleiter, 4-teilig, 4-H | EN 1147 | 50 |  |  | 0
4 | 1 | 2 | 2 | Steckleiterteil-H | EN 1147 | 12.5 |  |  | 0
4 | 1 | 2 | 3 | Einsteckteil HE | EN 1147 | 4 |  |  | 0
4 | 1 | 2 | 4 | Steckleiter, 4-teilig, 4-LM | EN 1147 | 40 |  |  | 0
4 | 1 | 2 | 5 | Steckleiterteil-LM | EN 1147 | 10 |  |  | 0
4 | 1 | 2 | 6 | Einsteckteil LME | EN 1147 | 3 |  |  | 0
4 | 1 | 3 | 1 | Klappleiter KL | EN 1147 | 10 |  |  | 0
4 | 1 | 4 | 1 | Hakenleiter Holz HLA | EN 1147 | 12 |  |  | 0
4 | 1 | 4 | 2 | Hakenleiter Leichtmetall HLMA | EN 1147 | 11 |  |  | 0
4 | 1 | 5 | 1 | Strickleiter min. 7 m |  | 10 |  |  | 0
4 | 1 | 5 | 2 | Steckstrickleiter 10m |  | 8 |  |  | 0
4 | 1 | 6 | 1 | Multifunktionsleiter MFL | EN 1147 | 25 |  |  | 0
4 | 2 | 1 | 1 | Sprungtuch ohne Unterstützung ST 8-PES | 14151-1 | 20 |  |  | 0
4 | 2 | 1 | 2 | Sprungtuch mit Unterstützung STU 8 | 14151-2 | 35 |  |  | 0
4 | 2 | 2 | 1 | Sprungpolster SP 16 | 14151-3 | 55 |  |  | 0
4 | 2 | 2 | 2 | Sprungpolster SP 24 |  | 85 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 1 | Rettungsboot RTB 1 mit Zubehör | 14961 | 55 |  |  | 0
4 | 3 | 1 | 2 | Rettungsboot RTB 2 mit Zubehör | 14961 | 140 |  |  | 0
4 | 3 | 2 | 1 | Eisschlitten Stahl (für RTB-1) |  | 25 |  |  | 0
4 | 3 | 2 | 2 | Eisschlitten Kunststoff (für RTB-2) |  | 35 |  |  | 0
4 | 4 | 1 | 1 | Tierhebegerät (je nach Umfang) |  | 8 |  |  | 0
4 | 5 | 1 | 1 | Feuerwehrleine FL 30-KF mit Beutel & Trageleine | 14920 /14921 | 2.5 | Fangleine |  | 0
4 | 5 | 2 | 1 | Auffang- und Sitzgurt | EN 361 & EN 813 | 2 |  |  | 0
4 | 5 | 3 | 1 | Dreibein mit Anschlagpunkt | EN 795 | 27 | Dreibock |  | 0
4 | 5 | 4 | 1 | Gerätesatz Absturzsicherung | 14800-17 | 14 |  |  | 0
4 | 5 | 5 | 1 | Gerätesatz Auf- und Abseilgerät (bis 30 m Höhe) | 14800-16 | 10 |  |  | 0
4 | 6 | 1 | 1 | Kappmesser |  | 0.1 |  |  | 0
4 | 6 | 1 | 2 | Gurtmesser |  | 0.2 |  |  | 0
4 | 6 | 2 | 1 | Nothammer |  | 0.5 |  |  | 0
[7 empty] | Gesamtmasse der ausgewählten Ausrüstung: |  | 0

## A_Gruppe5
Die Gruppe 5 unterteilt sich in folgende Untergruppen:
5 | 1 |  |  | Tragen
5 | 2 |  |  | Sanitätsgerät
Nr. |  |  |  | Benennung nach Norm | nach DIN | Masse | weitere Benennungen | Anzahl | Masse
5 | 1 | 1 | 1 | Krankentrage N | 13024-1 | 8 |  |  | 0
5 | 1 | 1 | 2 | Krankentrage K | 13024-2 | 8 |  |  | 0
5 | 1 | 2 | 1 | Tragetuch mit Tasche | EN1865 | 3.5 | Rettungstuch |  | 0
5 | 1 | 3 | 1 | Vakuummatratze |  | 4 |  |  | 0
5 | 1 | 4 | 1 | Krankentransporthängematte | 13023 | 20 |  |  | 0
5 | 1 | 5 | 1 | Schleifkorbtrage, Kunststoff |  | 13 |  |  | 0
5 | 1 | 5 | 2 | Hubgeschirr für Schleifkorbtrage |  | 2 |  |  | 0
5 | 1 | 6 | 1 | Rettungsbrett mit Spanngurten |  | 8 |  |  | 0
5 | 1 | 7 | 1 | Schaufeltrage |  | 9 |  |  | 0
5 | 2 | 1 | 1 | Verbandskasten K | 14142 | 6.2 |  |  | 0
5 | 2 | 1 | 2 | Verbandskasten B | 13164 | 1.5 | Kfz-Verbandkasten |  | 0
5 | 2 | 2 | 1 | Notfalltasche oder -rucksack | 13155 | 15 |  |  | 0
5 | 2 | 3 | 1 | Krankenhausdecke in Schutzhülle |  | 2.1 |  |  | 0
5 | 2 | 4 | 1 | Immobilisationskragen (Stifneck) |  | 0.1 |  |  | 0
5 | 2 | 5 | 1 | Kunststoff-Folie schwarz (Leichentuch) |  | 0.5 |  |  | 0
5 | 2 | 5 | 2 | Leichensack |  | 0.5 |  |  | 0
[7 empty] | Gesamtmasse der ausgewählten Ausrüstung: |  | 0

## A_Gruppe6
Die Gruppe 6 unterteilt sich in folgende Untergruppen:
6 | 1 |  |  | Beleuchtungsgerät
6 | 2 |  |  | Leitungen und Zubehör
6 | 3 |  |  | Signal- und Warngerät
6 | 4 |  |  | Drahtloses Fernmeldegerät (Funk) und Zubehör
6 | 5 |  |  | Drahtgebundenes Fernmeldegerät und Zubehör
Nr. |  |  |  | Benennung nach Norm | nach DIN | Masse | weitere Benennungen | Anzahl | Masse
6 | 1 | 1 | 1 | Handscheinwerfer Ex | 14642 | 2.1 |  |  | 0
6 | 1 | 1 | 2 | Ladegerät für Handscheinwerfer 12/24V |  | 1 |  |  | 0
6 | 1 | 2 | 1 | Handlampe nach Wahl des Bestellers |  | 1 |  |  | 0
6 | 1 | 3 | 1 | Kopfleuchte |  | 2 | Helmlampe |  | 0
6 | 1 | 4 | 1 | Arbeitsstellen-Scheinwerfer A250 | 14644 | 4 |  |  | 0
6 | 1 | 4 | 2 | Arbeitsstellen-Scheinwerfer A200 | 14644 | 3.5 |  |  | 0
6 | 1 | 4 | 3 | Arbeitsstellen-Scheinwerfer Xenon |  | 2 | AS 200 Xenon |  | 0
6 | 1 | 5 | 1 | Breitstrahl-Scheinwerfer 110 |  | 3 |  |  | 0
6 | 1 | 6 | 1 | Flutlichtstrahler 1000 Watt |  | 5 |  |  | 0
6 | 1 | 6 | 2 | Flutlichtstrahler 1500 Watt |  | 7 |  |  | 0
6 | 1 | 6 | 3 | Flutlichtstrahler Sonderleuchtmittel mind. 400 Watt |  | 22 |  |  | 0
6 | 1 | 7 | 1 | Ballonleuchte Halogen mind. 1000 Watt |  | 9 |  |  | 0
6 | 1 | 7 | 2 | Ballonleuchte Sonderleuchtmittel mind. 1000 Watt |  | 22 |  |  | 0
6 | 1 | 8 | 1 | Kabelleuchte mit Lampe ex |  | 5 |  |  | 0
6 | 1 | 8 | 2 | Leuchtstoff Handleuchte 8 Watt |  | 0.5 |  |  | 0
6 | 2 | 1 | 1 | Gelenkstück D24 | 14640 | 1.7 |  |  | 0
6 | 2 | 2 | 1 | Stativ ca. 1,8 m | 14683 | 5 | Dreibeinstativ ausziehbar |  | 0
6 | 2 | 2 | 2 | Stativ mit Sturmverspannung mind. 3,5 m |  | 16 | Teleskop-Dreibeinstativ |  | 0
6 | 2 | 3 | 1 | Leitungsroller 400 V, 40 m, 1x400 V 32 A, 2x400 V 16 A, 1x250 V 16 A | EN 61316 | 36 | Kabeltrommel |  | 0
6 | 2 | 3 | 2 | Leitungsroller 400 V, 50 m, 1x400 V, 3x250 V Dosen | EN 61316 | 28 | Kabeltrommel |  | 0
6 | 2 | 3 | 3 | Leitungsroller 250 V, 50 m, 3x250 V Dosen | EN 61316 | 20 | Kabeltrommel |  | 0
6 | 2 | 3 | 4 | Leitungsroller 400 V, CEE ex, 30 m, 1x400 V CEE ex | EN 61316 | 22 | Kabeltrommel |  | 0
6 | 2 | 3 | 5 | Leitungstrommel A1-3 x 2,5-45 | 14680 | 21 |  |  | 0
6 | 2 | 3 | 6 | Leitungstrommel A2-3 x 2,5-95 | 14680 | 35 |  |  | 0
6 | 2 | 3 | 7 | Leitung HO7RN-F5G2,5, 45 m lang, ex |  | 24 |  |  | 0
6 | 2 | 3 | 8 | Leitungstrommel K 2x4-25 (Kleinspannung) | 14680 | 9 |  |  | 0
6 | 2 | 4 | 1 | Aufnahmebrücke für 2 Flutlichtstrahler | 14640 | 1 |  |  | 0
6 | 2 | 5 | 1 | Abzweigstück, 3-fach |  | 1.4 |  |  | 0
6 | 2 | 5 | 2 | Schutzkontakt Stromverteiler 230 V "Deltabox" |  | 1.5 |  |  | 0
6 | 2 | 5 | 3 | Stromverteiler ex, 1x400 V CEE ex, 2x250 V CEE ex |  | 8 |  |  | 0
6 | 2 | 5 | 4 | Elektro-Zwischenverteiler 400 / 230 V |  | 5 | Baustellenverteiler |  | 0
6 | 2 | 6 | 1 | Adapterleitung 2,5m (Phasenwender) |  | 2.1 |  |  | 0
6 | 2 | 7 | 1 | Kasten mit Ersatzlampen |  | 1.2 |  |  | 0
6 | 2 | 8 | 1 | Leitung 230 V, 10 m |  | 3.1 |  |  | 0
6 | 2 | 9 | 1 | Fehlerstrom-Schutzschalter 230 V, 16 A |  | 0.5 |  |  | 0
6 | 3 | 1 | 1 | Warndreieck StVZO |  | 2.1 |  |  | 0
6 | 3 | 2 | 1 | Warnleuchte StVZO |  | 1 |  |  | 0
6 | 3 | 3 | 1 | Warnflagge 500 mm x 500 mm |  | 0.25 |  |  | 0
6 | 3 | 4 | 1 | Anhaltestab, beleuchtet, beidseitig rot leuchtend |  | 0.7 | Winkerkelle |  | 0
6 | 3 | 5 | 1 | Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt mind. 150 mm |  | 3.5 | Blitzleuchte |  | 0
6 | 3 | 6 | 1 | Starklichtfackel |  | 0.5 |  |  | 0
6 | 3 | 7 | 1 | Verkehrsleitkegel 500 mm nach BAST |  | 2.8 |  |  | 0
6 | 3 | 7 | 2 | Verkehrsleitkegel 750 mm nach BAST |  | 5.8 |  |  | 0
6 | 3 | 7 | 3 | Falt-Verkehrsleitkegel |  | 1.5 |  |  | 0
6 | 3 | 8 | 1 | Leitkegelleuchte |  | 2 |  |  | 0
6 | 3 | 9 | 1 | Halter (Einschlagstange) für Absperrband 1000 mm lang |  | 1.2 |  |  | 0
6 | 3 | 9 | 2 | Fuss-Ständer für Einschlagstange, verzinkt |  | 2 |  |  | 0
6 | 3 | 10 | 1 | Folienabsperrband aus PE 500 m |  | 2 |  |  | 0
6 | 3 | 11 | 1 | Absperrkette Kunststoff, 100 m |  | 7 |  |  | 0
6 | 3 | 12 | 1 | Halter aus T-Stahl 1200mm |  | 2.3 |  |  | 0
6 | 3 | 13 | 1 | Warnschild "radioaktive Stoffe" |  | 0.5 |  |  | 0
6 | 3 | 13 | 2 | Warnschild "giftige Stoffe" |  | 0.5 |  |  | 0
6 | 3 | 13 | 3 | Warnschild "Explosionsgefahr" |  | 0.5 |  |  | 0
6 | 3 | 13 | 4 | Warnschild "Gefahrenstelle" |  | 0.5 |  |  | 0
6 | 3 | 13 | 5 | Zeichen 250 "Verbot für Fahrzeuge aller Art" |  | 1 |  |  | 0
6 | 3 | 14 | 1 | Ständer für Warnschild mit Fuß |  | 5 |  |  | 0
6 | 3 | 15 | 1 | Faltsignal 700 mm |  | 2.5 |  |  | 0
6 | 3 | 15 | 2 | Faltsignal 900 mm |  | 5 |  |  | 0
6 | 4 | 1 | 1 | Meldertasche |  | 1 |  |  | 0
6 | 4 | 2 | 1 | Handlautsprecher mit Verstärker und Mikrofon |  | 2 |  |  | 0
6 | 4 | 3 | 1 | 2-m-Handfunkgerät nach TR BOS |  | 1 |  |  | 0
6 | 4 | 4 | 2 | Ladegerät für Handsprechfunkgerät |  | 1 |  |  | 0
6 | 5 | 1 | 1 | Kopfsprechgarnitur mit Sende-Fußtaste |  | 0.5 |  |  | 0
6 | 5 | 2 | 1 | Zweibereich-Antenne für 2m- und 4m-Bereich |  | 0 |  |  | 0
6 | 5 | 3 | 1 | Antenne für 4m-Bereich |  | 0 |  |  | 0
6 | 5 | 4 | 1 | Verteilerschaltpult |  | 0 |  |  | 0
6 | 5 | 5 | 1 | Fernsprechapparat |  | 5 |  |  | 0
6 | 5 | 6 | 1 | Leitungstrommel, 30-adrig, 25 m |  | 0 |  |  | 0
6 | 5 | 6 | 2 | Spulen mit je 100 m Schaltdraht |  | 0 |  |  | 0
6 | 5 | 7 | 1 | Antennenleitung 20 m |  | 0 |  |  | 0
6 | 5 | 7 | 2 | Antennenleitung 10 m |  | 0 |  |  | 0
6 | 5 | 8 | 1 | Adapter Stecker7/16 - Kupplung N |  | 0 |  |  | 0
6 | 5 | 9 | 1 | Kabeltrommel für Feldfernsprechen |  | 10 |  |  | 0
6 | 5 | 9 | 2 | Fernsprech-Feldkabel |  | 0 |  |  | 0
6 | 5 | 9 | 3 | Rückentrage für Kabeltrommel |  | 4.6 |  |  | 0
6 | 5 | 10 | 1 | Vielfachmeßgerät und Kleinwerkzeug |  | 6.5 |  |  | 0
[7 empty] | Gesamtmasse der ausgewählten Ausrüstung: |  | 0

## A_Gruppe7
Die Gruppe 7 unterteilt sich in folgende Untergruppen:
7 | 1 |  |  | Hebezeuge, hydraulische und pneumatische Rettungsgeräte mit Zubehör
7 | 2 |  |  | Seile, Leinen, Anschlagmittel
7 | 3 |  |  | Pumpen
7 | 4 |  |  | Stromerzeuger
7 | 5 |  |  | Be- und Entlüftungsgeräte mit Zubehör
7 | 6 |  |  | Motorbetriebene Arbeitsgeräte
7 | 7 |  |  | Hölzer mit Zubehör
7 | 8 |  |  | Auffahrbohlen, Sandbleche
7 | 9 |  |  | Einreißhaken
7 | 10 |  |  | Mulde
7 | 11 |  |  | Sonstiges Arbeitsgerät
Nr. |  |  |  | Benennung nach Norm | nach DIN | Masse | weitere Benennungen | Anzahl | Masse
7 | 1 | 1 | 1 | Hebebaum 3m |  | 12 | Wuchtbaum |  | 0
7 | 1 | 2 | 1 | Baustütze 1,7 bis 3 m | EN 1065 | 17 |  |  | 0
7 | 1 | 3 | 1 | Kanalstrebe 1,1 bis 1,4 m | 4124 | 5.5 |  |  | 0
7 | 1 | 3 | 2 | Kanalstrebe 0,8 bis 1,1 m | 4124 | 4.6 |  |  | 0
7 | 1 | 3 | 3 | Kanalstrebe 0,6 bis 0,9 m | 4124 | 4 |  |  | 0
7 | 1 | 4 | 1 | Windenstütze, 0,6 - 1 m |  | 9 |  |  | 0
7 | 1 | 4 | 2 | Windenstütze, 1 - 1,7 m |  | 13 |  |  | 0
7 | 1 | 4 | 2 | Windenstütze, 1,7 - 3 m |  | 18 |  |  | 0
7 | 1 | 5 | 1 | Hakenkette mit Verkürzungsklaue |  | 13.5 |  |  | 0
7 | 1 | 5 | 2 | Anschlagkette einsträngig mit Verkürzungsklaue, 65 kN, 4 m |  | 24 |  |  | 0
7 | 1 | 6 | 1 | Stahlwinde A 5 |  | 25 | Zahnstangenwinde |  | 0
7 | 1 | 6 | 2 | Stahlwinde A 10 |  | 50 | Zahnstangenwinde |  | 0
7 | 1 | 7 | 1 | Winde hydraulisch 50kN |  | 25 | Büffelheber |  | 0
7 | 1 | 7 | 1 | Winde hydraulisch 100kN |  | 35 | Büffelheber |  | 0
7 | 1 | 8 | 1 | Mehrzweckzug Z 16 | 14800-5 | 146 |  |  | 0
7 | 1 | 8 | 2 | Mehrzweckzug Z 32 | 14800-5 | 174 |  |  | 0
7 | 1 | 9 | 1 | Hebesatz H1 | 14800-6 | 110 |  |  | 0
7 | 1 | 9 | 2 | Hebesatz H2 | 14800-6 | 60 |  |  | 0
7 | 1 | 10 | 1 | Rettungsplattform, höhenverstellbar (max. 2000 x 900 x 450) |  | 60 | Arbeitsplattform |  | 0
7 | 1 | 11 | 1 | Lufthebersatz LH 30 S |  | 40 | Hebekissen, Niederdruck |  | 0
7 | 1 | 12 | 1 | Hebekissen, Hochdruck, Hubkraft ca. 100 kN | E DIN EN 13731 | 5 |  |  | 0
7 | 1 | 12 | 2 | Hebekissen, Hochdruck, Hubkraft ca. 120 kN | E DIN EN 13731 | 6 |  |  | 0
7 | 1 | 12 | 3 | Hebekissen, Hochdruck, Hubkraft ca. 180 kN | E DIN EN 13731 | 8.5 |  |  | 0
7 | 1 | 12 | 4 | Hebekissen, Hochdruck, Hubkraft ca. 240 kN | E DIN EN 13731 | 12 |  |  | 0
7 | 1 | 12 | 5 | Hebekissen, Hochdruck, Hubkraft ca. 310 kN | E DIN EN 13731 | 17 |  |  | 0
7 | 1 | 12 | 6 | Hebekissen, Hochdruck, Hubkraft ca. 400 kN | E DIN EN 13731 | 20 |  |  | 0
7 | 1 | 12 | 7 | Hebekissen, Hochdruck, Hubkraft ca. 450 kN | E DIN EN 13731 | 26 |  |  | 0
7 | 1 | 12 | 8 | Hebekissen, Hochdruck, Hubkraft ca. 680 kN | E DIN EN 13731 | 39 |  |  | 0
7 | 1 | 13 | 1 | Hebekissen-Zubehörkasten - HZK | 14800-11 | 67 |  |  | 0
7 | 1 | 14 | 1 | Druckgasflasche für Hebekissen 6L/300 bar | 3171 | 11.5 |  |  | 0
7 | 1 | 15 | 1 | Spreizer AS (SP35) (o. Aggregat) | EN13204 | 20 |  |  | 0
7 | 1 | 15 | 2 | Spreizer BS (SP40/SP60) (o. Aggregat) | EN13204 | 25 |  |  | 0
7 | 1 | 15 | 3 | Spreizer CS (SP80) (o. Aggregat) | EN13204 | 30 |  |  | 0
7 | 1 | 16 | 1 | Schneidgerät AC (S150) (o. Aggregat) | EN13204 | 10 |  |  | 0
7 | 1 | 16 | 2 | Schneidgerät BC (S180) (o. Aggregat) | EN13204 | 15 |  |  | 0
7 | 1 | 16 | 3 | Schneidgerät CC (S200) (o. Aggregat) | EN13204 | 20 |  |  | 0
7 | 1 | 17 | 1 | Kombi-Gerät AK (o. Aggregat) | EN13204 | 13 |  |  | 0
7 | 1 | 17 | 2 | Kombi-Gerät BK (o. Aggregat) | EN13204 | 16 |  |  | 0
7 | 1 | 17 | 3 | Kombi-Gerät CK (o. Aggregat) | EN13204 | 19 |  |  | 0
7 | 1 | 18 | 1 | Rettungszylinder RZ-1 | EN13204 | 12 |  |  | 0
7 | 1 | 18 | 2 | Rettungszylinder RZ-2 | EN13204 | 16 |  |  | 0
7 | 1 | 18 | 3 | Rettungszylinder RZ-3 | EN13204 | 20 |  |  | 0
7 | 1 | 19 | 1 | Teleskoprettungszylinder RTZ Größe 1, ca. 750 mm | EN13204 | 13 |  |  | 0
7 | 1 | 19 | 2 | Teleskoprettungszylinder RTZ Größe 2, ca. 1100 mm | EN13204 | 17 |  |  | 0
7 | 1 | 19 | 3 | Teleskoprettungszylinder RTZ Größe 3, ca. 1500 mm | EN13204 | 21 |  |  | 0
7 | 1 | 20 | 1 | Hydraulikaggregat mit Elektromotor und Schnellangriffshaspel | EN13204 | 85 |  |  | 0
7 | 1 | 20 | 2 | Hydraulikaggregat mit Verbrennungsmotor und Schnellangriffshaspel | EN13204 | 80 |  |  | 0
7 | 1 | 20 | 3 | Hydraulikkompaktaggregat mit Verbrennungsmotor | EN13204 | 25 |  |  | 0
7 | 1 | 20 | 4 | Hydraulikkompaktaggregat mit Elektromotor | EN13204 | 25 |  |  | 0
7 | 1 | 21 | 1 | Schnellangriffshaspel für hydr. Rettungsgeräte 1x20 m |  | 25 |  |  | 0
7 | 1 | 21 | 2 | Schnellangriffsdoppelhaspel für hydr. Rettungsgeräte 2x20 m |  | 40 |  |  | 0
7 | 1 | 21 | 3 | Schnellangriffsdreifachhaspel für hydr. Rettungsgeräte 3x20 m |  | 110 |  |  | 0
7 | 1 | 22 | 1 | Schwelleraufsatz für Rettungszylinder |  | 10 |  |  | 0
7 | 1 | 23 | 1 | Stabilisierungssatz (Abstützsystem) |  | 40 |  |  | 0
7 | 1 | 24 | 1 | Formholz in Transportkästen Größe 1 |  | 24 |  |  | 0
7 | 1 | 25 | 1 | Formteile zum Unterbauen von Fahrzeugen |  | 10 |  |  | 0
7 | 1 | 26 | 1 | Airbagsicherungssystem für Fahrer |  | 2 |  |  | 0
7 | 1 | 27 | 1 | Airbagsicherungssystem für Beifahrer |  | 4 |  |  | 0
7 | 2 | 1 | 1 | Bindestrang 2m |  | 0.1 |  |  | 0
7 | 2 | 1 | 2 | Bindestrang 4m |  | 0.2 |  |  | 0
7 | 2 | 2 | 1 | Seil 16-FE-znk, 10 m mit Vollkauschen |  | 10 | Drahtseil, Stropp, Anschlagseil |  | 0
7 | 2 | 3 | 1 | Seil 16-FE-znk, 2,5 m mit Ösen |  | 3 | Drahtseil, Stropp, Anschlagseil |  | 0
7 | 2 | 3 | 2 | Seil 16-FE-znk, 5 m mit Ösen |  | 5 | Drahtseil, Stropp, Anschlagseil |  | 0
7 | 2 | 3 | 3 | Seil 16-FE-znk, 10 m mit Ösen |  | 10 | Drahtseil, Stropp, Anschlagseil |  | 0
7 | 2 | 3 | 4 | Seil 16-FE-znk, 20 m mit Ösen |  | 20 | Drahtseil, Stropp, Anschlagseil |  | 0
7 | 2 | 4 | 1 | Seil 24-FE-znk, 10 m mit Vollkauschen |  | 23 | Drahtseil, Stropp, Anschlagseil |  | 0
7 | 2 | 5 | 1 | Seil 24-FE-znk, 2,5 m mit Ösen |  | 6 | Drahtseil, Stropp, Anschlagseil |  | 0
7 | 2 | 5 | 2 | Seil 24-FE-znk, 5 m mit Ösen |  | 11.5 | Drahtseil, Stropp, Anschlagseil |  | 0
7 | 2 | 5 | 3 | Seil 24-FE-znk, 10 m mit Ösen |  | 23 | Drahtseil, Stropp, Anschlagseil |  | 0
7 | 2 | 5 | 4 | Seil 24-FE-znk, 20 m mit Ösen |  | 46 | Drahtseil, Stropp, Anschlagseil |  | 0
7 | 2 | 6 | 1 | Drahtseilklemme 16 |  | 0.2 |  |  | 0
7 | 2 | 7 | 1 | Kantenreiter mit mind. 3 Umlenkrollen, 50 kN |  | 7 |  |  | 0
7 | 2 | 8 | 1 | Umlenkrolle 100kN |  | 25 |  |  | 0
7 | 2 | 9 | 1 | Schäkel Form C 1,6, 50 kN | 82101 | 0.8 |  |  | 0
7 | 2 | 9 | 2 | Schäkel Form C 3,100 kN | 82101 | 2 |  |  | 0
7 | 2 | 9 | 3 | Schäkel Form C 5,160 kN | 82101 | 4.4 |  |  | 0
7 | 2 | 9 | 4 | Schäkel Form A 1 | 82101 | 0.8 |  |  | 0
7 | 2 | 9 | 5 | Schäkel Form A 3 | 82101 | 1.8 |  |  | 0
7 | 2 | 10 | 1 | Durchzugnadel 1800mm |  | 1.5 |  |  | 0
7 | 2 | 11 | 1 | Bindedraht 10 m |  | 0.3 |  |  | 0
7 | 2 | 12 | 1 | Polyester Rundschlinge 4 t, Nutzlänge 4 m | EN1492-2 | 3.5 | Schlupf |  | 0
7 | 2 | 13 | 1 | Polyester Rundschlinge 10 t, Nutzlänge 3 m | EN1492-2 | 13.2 | Schlupf |  | 0
7 | 2 | 13 | 2 | Polyester Rundschlinge 10 t, Nutzlänge 5 m | EN1492-2 | 22 | Schlupf |  | 0
7 | 2 | 14 | 1 | Zurrgurt mit Ratsche, Belastung 2500 kg, Nutzlänge 5 m | EN 12195-2 | 2.5 | Ratschengurt |  | 0
7 | 2 | 14 | 2 | Zurrgurt mit Ratsche, Belastung 2500 kg, Nutzlänge 8 m | EN 12195-2 | 3.5 | Ratschengurt |  | 0
7 | 2 | 14 | 1 | Zurrgurt mit Ratsche, Belastung 5000 kg, Nutzlänge 8 m | EN 12195-2 | 4.5 | Ratschengurt |  | 0
7 | 2 | 12 | 1 | Paket Kabelbinder, 300 mm lang, 100 Stück |  | 0.5 |  |  | 0
7 | 2 | 16 | 1 | Rolle Paketklebeband, 50 mm x 30 m |  | 0.5 |  |  | 0
7 | 2 | 17 | 1 | Rolle Polyamidseil, 100 m lang |  | 5 |  |  | 0
7 | 3 | 1 | 1 | Tragkraftspritze TS 2/5 mit Zubehör |  | 60 |  |  | 0
7 | 3 | 1 | 2 | Tragkraftspritze PFPN 6/600 mit Zubehör (TS4/5) | DIN EN 14466 | 100 |  |  | 0
7 | 3 | 1 | 3 | Tragkraftspritze PFPN 10/1000 mit Zubehör (TS8/8) | DIN EN 14466 | 190 |  |  | 0
7 | 3 | 2 | 1 | Tauchpumpe TP 4/1 | 14425 | 25 |  |  | 0
7 | 3 | 2 | 2 | Tauchpumpe TP 8/1 | 14425 | 40 |  |  | 0
7 | 3 | 2 | 3 | Tauchpumpe TP 15/1 | 14425 | 50 |  |  | 0
7 | 3 | 3 | 1 | Turbinentauchpumpe TTP 4,5/1/4 | 14426 | 11 |  |  | 0
7 | 3 | 3 | 2 | Turbinentauchpumpe TTP 7/1/6 | 14426 | 12 |  |  | 0
7 | 3 | 3 | 3 | Turbinentauchpumpe TTP 8/1/8 | 14426 | 18 |  |  | 0
7 | 3 | 3 | 4 | Turbinentauchpumpe TTP 10/1/10 | 14426 | 22 |  |  | 0
7 | 3 | 4 | 1 | Umfüllpumpe TUP 3-1,5 / GUP 3-1,5 | 14424 | 75 |  |  | 0
7 | 3 | 5 | 1 | Schmutzwasserpumpe (elektrisch), ca. 2000 l/min. |  | 50 |  |  | 0
7 | 3 | 5 | 2 | Schmutzwasserpumpe (elektrisch), ca. 1000 l/min. |  | 40 |  |  | 0
7 | 3 | 6 | 1 | Schmutzwasserpumpe (Verbrennungsmotor), ca. 500 l/min. |  | 30 |  |  | 0
7 | 3 | 6 | 2 | Schmutzwasserpumpe (Verbrennungsmotor), ca. 800 l/min. |  | 45 |  |  | 0
7 | 3 | 6 | 3 | Schmutzwasserpumpe (Verbrennungsmotor), ca. 1200 l/min. |  | 60 |  |  | 0
7 | 3 | 7 | 1 | Handmembranpumpe |  | 11 |  |  | 0
7 | 3 | 8 | 1 | Absaugvorrichtung für Kraftstoff |  | 2 |  |  | 0
7 | 4 | 1 | 1 | Tragbarer Stromerzeuger 5 kVA Nennleist. mit Zubehör | 14685 | 115 |  |  | 0
7 | 4 | 1 | 2 | Tragbarer Stromerzeuger 6,5 kVA Nennleist. mit Zubehör | 14685 | 118 |  |  | 0
7 | 4 | 1 | 3 | Tragbarer Stromerzeuger 8 kVA Nennleist. mit Zubehör | 14685 | 135 |  |  | 0
7 | 4 | 1 | 4 | Tragbarer Stromerzeuger 9 kVA Nennleist. mit Zubehör | 14685 | 133 |  |  | 0
7 | 4 | 1 | 5 | Tragbarer Stromerzeuger 12 kVA Nennleist. mit Zubehör | 14685 | 150 |  |  | 0
7 | 4 | 1 | 6 | Tragbarer Stromerzeuger, 13 kVA Nennleist. mit Zubehör | 14685 | 150 |  |  | 0
7 | 4 | 1 | 7 | Tragbarer Stromerzeuger, 14 kVA Nennleist. mit Zubehör | 14685 | 150 |  |  | 0
7 | 5 | 1 | 1 | Be- und Entlüftungsgerät 150m³/min ex m. Zubehör |  | 120 |  |  | 0
7 | 5 | 2 | 1 | Überdruck-Belüftungsgerät, elektrisch |  | 35 | Drucklüfter |  | 0
7 | 5 | 2 | 2 | Überdruck-Belüftungsgerät, elektrisch, ex |  | 40 | Drucklüfter |  | 0
7 | 5 | 3 | 1 | Überdruck-Belüftungsgerät, Verbrennungsmotor |  | 50 | Drucklüfter |  | 0
7 | 5 | 4 | 1 | Überdruck-Belüftungsgerät, wasserbetrieben |  | 35 | Drucklüfter |  | 0
7 | 5 | 5 | 1 | Mobiler Rauchvorhang mit Tragetasche |  | 7 | Rauchverschluss |  | 0
7 | 6 | 1 | 1 | Motorsäge mit Verbrennungsmotor und Zubehör | EN 608 | 10 |  |  | 0
7 | 6 | 1 | 2 | Motorsäge mit Elektromotor und Zubehör |  | 5 |  |  | 0
7 | 6 | 1 | 3 | Motorsäge mit Verbrennungsmotor für Verbundwerkstoffe |  | 18 | Rettungssäge |  | 0
7 | 6 | 2 | 1 | Ersatzkette für Kettensäge |  | 0.5 |  |  | 0
7 | 6 | 3 | 1 | Spaltkeil aus Aluminium, Kunststoff oder Holz |  | 0.5 |  |  | 0
7 | 6 | 4 | 1 | Trennschleifmaschine mit Verbr.-Motor |  | 10 |  |  | 0
7 | 6 | 4 | 2 | Trennschleifmaschine elektrisch, mit Zubehör |  | 8 |  |  | 0
7 | 6 | 5 | 1 | Trennscheibe für Stein, D = 230 mm |  | 0.3 |  |  | 0
7 | 6 | 5 | 2 | Trennscheibe für Stahl, D = 230 mm |  | 0.3 |  |  | 0
7 | 6 | 5 | 3 | Trennscheibe für Stein, D = 300 mm |  | 0.6 |  |  | 0
7 | 6 | 5 | 4 | Trennscheibe für Stahl, D = 300 mm |  | 0.6 |  |  | 0
7 | 6 | 5 | 5 | Trennscheibe für Alu, D = 300 mm |  | 0.6 |  |  | 0
7 | 6 | 5 | 6 | Trennscheibe mit Diamantbesatz, D = 300 mm |  | 0.8 |  |  | 0
7 | 6 | 6 | 1 | Trenngerät mit gegenläufig rotierenden Sägeblättern mit Zubehör |  | 7.5 | Zwillingstrennsäge |  | 0
7 | 6 | 7 | 1 | Schlagbohrmaschine m. Zubehör |  | 5 |  |  | 0
7 | 6 | 8 | 1 | Satz Bohrer |  | 0.3 |  |  | 0
7 | 6 | 9 | 1 | Akku-Schrauber |  | 2.5 |  |  | 0
7 | 6 | 10 | 1 | Bohr- und Abbruchhammer, 230 V |  | 12 |  |  | 0
7 | 6 | 11 | 1 | Säbelsäge elektr. 230 V |  | 4 |  |  | 0
7 | 7 | 1 | 1 | Transportrolle 80x5x1000 Stahl |  | 9.3 |  |  | 0
7 | 7 | 2 | 1 | Bohle mit Stahlklammern 50x220x2000-Fi | 4071 | 14 |  |  | 0
7 | 7 | 2 | 2 | Unterlegbohle Hartholz 40x350x350 |  | 4 |  |  | 0
7 | 7 | 3 | 1 | Kantholz, 120x160x2000-Fi | 21321 | 23.5 |  |  | 0
7 | 7 | 4 | 1 | Keil aus Hartholz |  | 1 |  |  | 0
7 | 7 | 5 | 1 | Bauklammer DIN 7961-A |  | 0.7 |  |  | 0
7 | 7 | 5 | 2 | Bauklammer DIN 7961-C |  | 0.7 |  |  | 0
7 | 8 | 1 | 1 | Auffahrbohle A | 14854 | 14 |  |  | 0
7 | 8 | 2 | 1 | Sandbleche aus Alu, ca. 1500 x 400 mm |  | 5 |  |  | 0
7 | 9 | 1 | 1 | Einreißhaken 2,5 einteilig | 14851 | 5 |  |  | 0
7 | 9 | 1 | 2 | Einreißhaken 5 zweiteilig |  | 8.5 |  |  | 0
7 | 10 | 1 | 1 | Mulde Stahl, Edelstahl, LM | 14060 | 6 |  |  | 0
7 | 11 | 1 | 1 | Industriesauger für Flüssigkeiten m. Zubehör |  | 35 |  |  | 0
[7 empty] | Gesamtmasse der ausgewählten Ausrüstung: |  | 0

## A_Gruppe8
Die Gruppe 8 unterteilt sich in folgende Untergruppen:
8 | 1 |  |  | Handwerksgerät
8 | 2 |  |  | Arbeitsgeräte nicht funkenreißend
8 | 3 |  |  | Kästen für die Feuerwehr
8 | 4 |  |  | Thermische Trenngeräte
8 | 5 |  |  | Mess- und Warngeräte für Gase, Chemikalien, Elektrizität, Wärme und Entfernung
8 | 6 |  |  | Sonstiges Handwerksgerät
8 | 7 |  |  | Öl- und Gefahrstoffgeräte
8 | 8 |  |  | Dübel, Nägel und Schrauben
Nr. |  |  |  | Benennung nach Norm | nach DIN | Masse | weitere Benennungen | Anzahl | Masse
8 | 1 | 1 | 1 | Brechwerkzeug BaWü | 14901 | 8.5 |  |  | 0
8 | 1 | 2 | 1 | Brechstange 700 | 14853 | 3.5 |  |  | 0
8 | 1 | 2 | 2 | Brechstange 1200 | 14853 | 6.5 |  |  | 0
8 | 1 | 2 | 3 | Brechstange 1500 | 14853 | 8 |  |  | 0
8 | 1 | 3 | 1 | Nageleisen, mind. 740 mm lang |  | 1 |  |  | 0
8 | 1 | 4 | 1 | Blechaufreißer |  | 2 |  |  | 0
8 | 1 | 5 | 1 | Holzhammer B80 |  | 0.7 |  |  | 0
8 | 1 | 6 | 1 | Hammer 500S (Schlosserhammer) | 1041 | 0.5 |  |  | 0
8 | 1 | 6 | 2 | Hammer 1000S (Schlosserhammer) | 1041 | 1.1 |  |  | 0
8 | 1 | 6 | 3 | Hammer A5S (Vorschlaghammer) | 1042 | 5.5 |  |  | 0
8 | 1 | 6 | 4 | Fäustel 2S | 6475 | 2.3 |  |  | 0
8 | 1 | 6 | 5 | Hammer A570 (Latthammer) | 7239 | 1.5 |  |  | 0
8 | 1 | 7 | 1 | Feuerwehraxt FA | 14900 | 2.8 |  |  | 0
8 | 1 | 8 | 1 | Axt B2 SB-A | 7294 | 2.6 |  |  | 0
8 | 1 | 9 | 1 | Beil 600 | 5131 | 0.8 |  |  | 0
8 | 1 | 10 | 1 | Zugsäge 1200 | 11609 | 1.5 |  |  | 0
8 | 1 | 11 | 1 | Stichsäge B 350 | 7258 | 0.3 |  |  | 0
8 | 1 | 12 | 1 | Bügelsäge BY oder BX | 20127 | 1.5 |  |  | 0
8 | 1 | 12 | 2 | Bügelsäge 400mm | 20141 | 1.2 |  |  | 0
8 | 1 | 13 | 1 | Fuchsschwanz 600 | 7274 | 1.5 |  |  | 0
8 | 1 | 14 | 1 | Geräte zum Trennen von Verbundglasscheiben |  | 1 |  |  | 0
8 | 1 | 15 | 1 | Drahtschere mit Fanghaken |  | 3 |  |  | 0
8 | 1 | 16 | 1 | Bolzenschneider bis 12 mm Durchmesser |  | 3 |  |  | 0
8 | 1 | 17 | 1 | Kombi-Zange 180 | 5244 | 0.4 |  |  | 0
8 | 1 | 18 | 1 | Flachmeißel A 300 | 6453 | 1 |  |  | 0
8 | 1 | 18 | 2 | Schrotmeißel | 5107 | 2 |  |  | 0
8 | 1 | 19 | 1 | Schraubendreher A 0,8 x 5,5 | 5265 | 0.1 |  |  | 0
8 | 1 | 19 | 2 | Schraubendreher A 1 x 10 | 5265 | 0.2 |  |  | 0
8 | 1 | 20 | 1 | Spaten 850, mit Griffstiel CY 900 | 20127 | 2 |  |  | 0
8 | 1 | 21 | 1 | Klapp-Hackspaten |  | 1.5 |  |  | 0
8 | 1 | 22 | 1 | Kreuzhacke 3,5 mit Hackenstiel 950-76-B | 20109 | 4.5 |  |  | 0
8 | 1 | 23 | 1 | Dunggabel mit ca. 1200 mm langem Stiel | 20151 | 1.9 |  |  | 0
8 | 1 | 24 | 1 | Dunghacke mit Stiel | 20152 | 2 |  |  | 0
8 | 1 | 25 | 1 | Stechschaufel 5 mit Schaufelstiel | 20121 | 2.1 | Frankfurter Schaufel |  | 0
8 | 1 | 25 | 2 | Sandschaufel mit Schaufelstiel | 20120 | 1.8 | Holsteiner Schaufel |  | 0
8 | 1 | 26 | 1 | Stoßbesen mit Stiel, 1400 mm lang |  | 1.5 |  |  | 0
8 | 2 | 1 | 1 | Wasserpumpenzange B 240, nicht funkenreißend | ähnl. 5231 | 0.8 |  |  | 0
8 | 2 | 2 | 1 | Eckrohrzange 2", nicht funkenreißend |  | 2.5 |  |  | 0
8 | 2 | 3 | 1 | Flachmeißel A 300 nicht funkenreißend |  | 1 |  |  | 0
8 | 2 | 4 | 1 | Kupferhammer 1000S |  | 1.1 |  |  | 0
8 | 2 | 5 | 1 | Kreuzhacke 3 nicht funkenreißend | ähnl. 20109 | 5 |  |  | 0
8 | 2 | 6 | 1 | Randschaufeln nicht funkenreißend | ähnl. 20123 | 2.5 |  |  | 0
8 | 2 | 7 | 1 | Spaten, nicht funkenreißend | 20127 | 3 |  |  | 0
8 | 2 | 8 | 1 | Universal-Fassschlüssel ex, 400 mm |  | 1.3 |  |  | 0
8 | 3 | 1 | 1 | Kasten DIN 14880-1-LM | 14880 | 8 |  |  | 0
8 | 3 | 1 | 2 | Kasten DIN 14880-2-LM | 14880 | 6.5 |  |  | 0
8 | 3 | 1 | 3 | Kasten DIN 14880-3-LM | 14880 | 7.5 |  |  | 0
8 | 3 | 1 | 4 | Kasten DIN 14880-4-LM | 14880 | 6.5 |  |  | 0
8 | 3 | 1 | 5 | Kasten DIN 14880-5-LM | 14880 | 7.5 |  |  | 0
8 | 3 | 1 | 6 | Kasten DIN 14880-6-LM | 14880 | 10 |  |  | 0
8 | 3 | 2 | 1 | Kasten DIN 14880-1-LM-O (ohne Deckel) | 14880 | 6 |  |  | 0
8 | 3 | 2 | 2 | Kasten DIN 14880-2-LM-O (ohne Deckel) | 14880 | 4.5 |  |  | 0
8 | 3 | 2 | 3 | Kasten DIN 14880-3-LM-O (ohne Deckel) | 14880 | 5.5 |  |  | 0
8 | 3 | 2 | 4 | Kasten DIN 14880-4-LM-O (ohne Deckel) | 14880 | 4.5 |  |  | 0
8 | 3 | 2 | 5 | Kasten DIN 14880-5-LM-O (ohne Deckel) | 14880 | 5.5 |  |  | 0
8 | 3 | 2 | 6 | Kasten DIN 14880-6-LM-O (ohne Deckel) | 14880 | 7.5 |  |  | 0
8 | 3 | 3 | 1 | Kasten DIN 14880-1-LM-O-G (ohne Deckel, gelocht) | 14880 | 3.5 |  |  | 0
8 | 3 | 3 | 2 | Kasten DIN 14880-2-LM-O-G (ohne Deckel, gelocht) | 14880 | 2.5 |  |  | 0
8 | 3 | 3 | 3 | Kasten DIN 14880-3-LM-O-G (ohne Deckel, gelocht) | 14880 | 3 |  |  | 0
8 | 3 | 3 | 4 | Kasten DIN 14880-4-LM-O-G (ohne Deckel, gelocht) | 14880 | 2 |  |  | 0
8 | 3 | 3 | 5 | Kasten DIN 14880-5-LM-O-G (ohne Deckel, gelocht) | 14880 | 2.5 |  |  | 0
8 | 3 | 3 | 6 | Kasten DIN 14880-6-LM-O-G (ohne Deckel, gelocht) | 14880 | 4.5 |  |  | 0
8 | 3 | 4 | 1 | Werkzeugkasten aus Stahlblech 3-teilig |  | 3.4 |  |  | 0
8 | 3 | 4 | 2 | Werkzeugkasten aus Stahlblech 5-teilig |  | 4.5 |  |  | 0
8 | 3 | 5 | 1 | Werkzeugsatztasche aus Leder od. Kunstst. |  | 5.9 |  |  | 0
8 | 3 | 6 | 1 | Tasche mit Fernmeldewerkzeug |  | 4 |  |  | 0
8 | 3 | 7 | 1 | Feuerwehr-Werkzeugkasten | 14881 | 37 |  |  | 0
8 | 3 | 8 | 1 | Feuerwehr-Elektrowerkzeugkasten | 14885 | 9.5 |  |  | 0
8 | 3 | 9 | 1 | Schornstein-Werkzeugkasten - SSWK | 14800-4 | 21 |  |  | 0
8 | 3 | 10 | 1 | Werkzeugkasten "Holz" - WKH | 14800-9 | 24 |  |  | 0
8 | 3 | 11 | 1 | Werkzeugkasten "Metall I" - WKM 1 | 14800-9 | 23 |  |  | 0
8 | 3 | 11 | 2 | Werkzeugkasten "Metall II" - WKM 2 | 14800-9 | 15 |  |  | 0
8 | 3 | 12 | 1 | Dichtungskasten - DK | 14800-10 | 15 |  |  | 0
8 | 3 | 13 | 1 | Sperrwerkzeugkasten - SWK | 14800-12 | 13 |  |  | 0
8 | 3 | 14 | 1 | Verkehrsunfallkasten - VUK | 14800-13 | 20 |  |  | 0
8 | 3 | 15 | 1 | Verbrauchsmaterialkasten - VMK | 14800-14 | 25 |  |  | 0
8 | 3 | 16 | 1 | Umweltschadenkasten - USK | 14800-15 | 25 |  |  | 0
8 | 4 | 1 | 1 | Brennschneidgerät, tragbar | 14800-7 | 38 |  |  | 0
8 | 4 | 2 | 1 | Sauerstoff-Flasche 5 Liter |  | 7.5 |  |  | 0
8 | 4 | 3 | 1 | Azetylen-Flasche 5 Liter |  | 10.5 |  |  | 0
8 | 4 | 4 | 1 | Plasmaschneidgerät, T=20 mm, mit Zubehör, IP44 |  | 26 |  |  | 0
8 | 4 | 4 | 2 | Plasmaschneidgerät, T=35 mm, mit Zubehör, IP44 |  | 35 |  |  | 0
8 | 5 | 1 | 1 | Vielfach-Meßgerät (Multimeter) |  | 0.5 |  |  | 0
8 | 5 | 2 | 1 | Schutzleiter-Prüfgerät |  | 0.5 |  |  | 0
8 | 5 | 3 | 1 | Gasspürgerät |  | 2.5 | Prüfröhrchenpumpe |  | 0
8 | 5 | 4 | 1 | Strahlenschutz Meßgerätesatz |  | 7 |  |  | 0
8 | 5 | 5 | 1 | Kontaminations-Nachweisgerät |  | 2.5 |  |  | 0
8 | 5 | 6 | 1 | Gaswarngerät |  | 2 |  |  | 0
8 | 5 | 7 | 1 | Gasmessgerät |  | 2 | Mehrfachgasmessgerät |  | 0
8 | 5 | 8 | 1 | Fernthermometer |  | 1.5 |  |  | 0
8 | 5 | 9 | 1 | Entfernungsmessgerät |  | 1 |  |  | 0
8 | 5 | 10 | 1 | Gerätesatz zur Probeentnahme |  | 17 |  |  | 0
8 | 5 | 11 | 1 | Explosionsgrenzenwarngerät |  | 5 | Ex-Warn |  | 0
8 | 5 | 12 | 1 | Wärmebildkamera mit Zubehör |  | 2.5 |  |  | 0
8 | 5 | 13 | 1 | Packung Indikatorpapier |  | 0.2 |  |  | 0
8 | 5 | 14 | 1 | Packung Öltestpapier |  | 0.3 |  |  | 0
8 | 6 | 1 | 1 | Satz Schlüssel für Aufzüge, Sperrpfosten |  | 3 |  |  | 0
8 | 6 | 2 | 1 | Öl- und Säurebinderstreuwagen |  | 5 |  |  | 0
8 | 6 | 3 | 1 | Flachsack aus Polyethylen (Müllsack) |  | 0.3 |  |  | 0
8 | 7 | 1 | 1 | Eimer 10 l, aus nichtrostendem Stahl, ex |  | 3.5 |  |  | 0
8 | 7 | 2 | 1 | Gummischieber 500 mm breit mit Stiel |  | 0.7 |  |  | 0
8 | 7 | 3 | 1 | Abdichtbinde, 100 mm breit x 10 m lang |  | 1.5 | Densobinde |  | 0
8 | 7 | 4 | 1 | Dichtungshanf |  | 1 |  |  | 0
8 | 7 | 5 | 1 | Dichtungskeilesatz |  | 12.5 |  |  | 0
8 | 7 | 6 | 1 | Dichtungsmasse |  | 5 |  |  | 0
8 | 7 | 7 | 1 | Dichtungspfropfensatz |  | 3 |  |  | 0
8 | 7 | 8 | 1 | Dichtungsplatte aus Schaumstoff (900 x 900) |  | 0.2 |  |  | 0
8 | 7 | 9 | 1 | Keil aus Schaumstoff |  | 1 |  |  | 0
8 | 7 | 10 | 1 | Schachtabdeckung, 750 x 750 mm |  | 1 |  |  | 0
8 | 7 | 11 | 1 | Tankbindegurt aus Markenpolyester 10m, 8kN | 60060 | 2.5 | Zurrgurt mit Ratsche |  | 0
8 | 7 | 12 | 1 | Anschlußzwinge (Messing) |  | 1.2 |  |  | 0
8 | 7 | 13 | 1 | Ausgussrohr ex |  | 3.5 |  |  | 0
8 | 7 | 14 | 1 | Rohrbogen 90°ex |  | 2 |  |  | 0
8 | 7 | 15 | 1 | Schnellschlusshahn DN 50 aus Messing |  | 4.6 |  |  | 0
8 | 7 | 16 | 1 | Saugrohr, 1100 mm lang, ex |  | 2.5 |  |  | 0
8 | 7 | 17 | 1 | Erdungsspieß aus T-Stahl, 550 mm lang |  | 1.5 |  |  | 0
8 | 7 | 18 | 1 | Haftmagnet ( für Erdungszwecke ) |  | 0.5 |  |  | 0
8 | 7 | 19 | 1 | Massekabel aus Kupferlitze, 50 m lang |  | 13.5 |  |  | 0
8 | 7 | 20 | 1 | Litzentrommel |  | 1.6 |  |  | 0
8 | 7 | 21 | 1 | Sieb- und Räumschaufel für Ölbindemittel (Lochblech) |  | 3 |  |  | 0
8 | 8 | 1 | 1 | Allzweckdübelsatz, jeweils 100 Stück |  | 0.5 |  |  | 0
8 | 8 | 2 | 1 | Einpressdübelsatz, jeweils 10 Stück |  | 2 |  |  | 0
8 | 8 | 3 | 1 | Gewindebolzensatz, M12, M16, M20 |  | 20 |  |  | 0
8 | 8 | 4 | 1 | Holzschraubensatz |  | 1.4 |  |  | 0
8 | 8 | 5 | 1 | Kammnägel, Paket mit 100 Stück |  | 1 |  |  | 0
8 | 8 | 6 | 1 | Lochbleche für Nagelverbindung |  | 5 |  |  | 0
8 | 8 | 7 | 1 | Nagelsatz, 2,5 kg |  | 20 |  |  | 0
8 | 8 | 8 | 1 | Scheibensatz |  | 3.6 |  |  | 0
8 | 8 | 9 | 1 | Schnellbauschraubensatz, jew. 100 Stück |  | 1.8 |  |  | 0
8 | 8 | 10 | 1 | Sechskantmuttersatz, M12, M16, M20 |  | 2.6 |  |  | 0
[7 empty] | Gesamtmasse der ausgewählten Ausrüstung: |  | 0

## A_Gruppe9
Die Gruppe 9 unterteilt sich in folgende Untergruppen:
9 | 1 |  |  | Fahrzeug-Zusatzgerät
9 | 2 |  |  | Folien, Planen, Rinnen
9 | 3 |  |  | Trichter, Schöpfer, Mulden
9 | 4 |  |  | Gerätesatz Gefahrgut
9 | 5 |  |  | Faltbehälter, Auffangmittel
9 | 6 |  |  | Sonstiges Zubehör
9 | 7 |  |  | Schnelleinsatzzelte und Duschen
Nr. |  |  |  | Benennung nach Norm | nach DIN | Masse | weitere Benennungen | Anzahl | Masse
9 | 1 | 1 | 1 | Kanister, gefüllt mit 20 Liter Kraftstoff | 7274 | 21.5 | Ersatzkanister |  | 0
9 | 1 | 1 | 2 | Kanister, gefüllt mit 10 Liter Kraftstoff | 7274 | 10.5 | Ersatzkanister |  | 0
9 | 1 | 2 | 1 | Reservekraftstoffkanister, PE, 5 l Inhalt, leer |  | 0.8 | Ersatzkanister |  | 0
9 | 1 | 2 | 2 | Reservekraftstoffkanister, PE, 5 l Inhalt, gefüllt |  | 5 | Ersatzkanister |  | 0
9 | 1 | 2 | 3 | Doppelkanister für Motorsäge 5 + 2 Liter |  | 7.8 |  |  | 0
9 | 1 | 3 | 1 | Ölbehälter, gefüllt mit 2 l Kettenöl |  | 2.5 |  |  | 0
9 | 1 | 4 | 1 | Ausgußstutzen flexibel für Kanister |  | 0.2 |  |  | 0
9 | 1 | 5 | 1 | Schleppstange mit Zugöse | 74054 | 20 | Abschleppstange |  | 0
9 | 1 | 6 | 1 | Abschleppseil 16mm, 5m, Draht | 76031 | 6.6 |  |  | 0
9 | 1 | 6 | 2 | Abschleppseil 3500kg - 5m, Kunststoff |  | 1.6 |  |  | 0
9 | 1 | 6 | 3 | Abschleppseil 6000kg - 5m, Kunststoff |  | 3.6 |  |  | 0
9 | 1 | 7 | 1 | Abgasschlauch 50 x 1500 | 14572 | 2.5 |  |  | 0
9 | 1 | 7 | 2 | Abgasschlauch 50 x 2500 | 14572 | 4 |  |  | 0
9 | 1 | 7 | 3 | Abgasschlauch 85 x 2500 | 14572 | 6.5 |  |  | 0
9 | 1 | 7 | 4 | Abgasschlauch 102 x 2500 | 14572 | 10 |  |  | 0
9 | 1 | 8 | 1 | Unterlegkeil A , Nenngröße 36 D, bis 1600 kg Radlast | 76051 | 1 |  |  | 0
9 | 1 | 8 | 2 | Unterlegkeil A , Nenngröße 46, bis 5000 kg Radlast | 76051 | 3.1 |  |  | 0
9 | 1 | 8 | 3 | Unterlegkeil A , Nenngröße 53, bis 6500 kg Radlast | 76051 | 4.4 |  |  | 0
9 | 1 | 8 | 4 | Unterlegkeil Größe 1, für masch. angetr. Zugeinrichtung | 14584 | 16 | Windenkeile |  | 0
9 | 1 | 8 | 5 | Unterlegkeil Größe 2, für masch. angetr. Zugeinrichtung |  | 25 | Windenkeile |  | 0
9 | 1 | 9 | 1 | Starthilfekabel | 72551 | 6 |  |  | 0
9 | 2 | 1 | 1 | Kunststoff-Folie, 25 m lang, 4 m breit |  | 16.5 |  |  | 0
9 | 2 | 2 | 1 | Schweißgerät für Kunststoff-Folien mind. 300 mm |  | 8 |  |  | 0
9 | 2 | 3 | 1 | Abdeck- und Auffangplane, Größe 2 m x 2 m |  | 3 |  |  | 0
9 | 2 | 3 | 2 | Abdeck- und Auffangplane, Größe 4 m x 6 m |  | 5 |  |  | 0
9 | 2 | 4 | 1 | Auffangrinne Alu weich |  | 4 |  |  | 0
9 | 2 | 4 | 2 | Auffangrinne Alu halbhart |  | 4 |  |  | 0
9 | 3 | 5 | 1 | Trichter 250 mm nicht funkenreißend |  | 0.6 |  |  | 0
9 | 3 | 5 | 2 | Auffangtrichter 400 mm x 400 mm x 150 mm mit Außlaufrohr |  | 15 |  |  | 0
9 | 3 | 6 | 1 | Schöpfer aus Alu, 1l |  | 1 |  |  | 0
9 | 3 | 6 | 2 | Schöpfer aus nichtrostendem Stahl, 1l, nicht funkenreißend |  | 0.9 |  |  | 0
9 | 3 | 6 | 3 | Schöpfeimer mit Stiel aus nichtrostendem Stahl, 5 l, ex |  | 2.5 |  |  | 0
9 | 3 | 7 | 1 | Mulde LM | 14060 | 2.7 |  |  | 0
9 | 3 | 7 | 2 | Mulde aus nichtrostendem Stahl | 14060 | 7 |  |  | 0
9 | 4 | 1 | 1 | Ölbindemittel für den Einsatz auf Verkehrsflächen |  | 20 |  |  | 0
9 | 4 | 1 | 2 | Ölbindemittel für den Einsatz auf Gewässern |  | 10 |  |  | 0
9 | 4 | 2 | 1 | Säurebindemittel |  | 15 |  |  | 0
9 | 4 | 3 | 1 | Ölbindeschlauch 3m, 200mm |  | 6 |  |  | 0
9 | 4 | 4 | 1 | Saugtücher für Öl ca. 100 Stück (300 x 300 mm) |  | 2 |  |  | 0
9 | 4 | 5 | 1 | Ölbindeflies (Rolle) ca. 40m, 400 mm |  | 8.5 |  |  | 0
9 | 4 | 6 | 1 | Jutesack (Sandsack) |  | 0.4 |  |  | 0
9 | 4 | 7 | 1 | Bleiwolle |  | 2 |  |  | 0
9 | 4 | 8 | 1 | Lehmmehl 10kg |  | 10 |  |  | 0
9 | 4 | 9 | 1 | Leckverschlüsse formstabil mit Zubehör |  | 40 |  |  | 0
9 | 4 | 9 | 2 | Leckverschlüsse pneumatisch mit Zubehör |  | 10 |  |  | 0
9 | 4 | 10 | 1 | Tankwagenübergangsstücke (Satz) |  | 44 |  |  | 0
9 | 4 | 11 | 1 | Putzwolle |  | 2 |  |  | 0
9 | 4 | 11 | 2 | Paket Putzlappen ca. 25 Stück (50 x 50 cm) |  | 3 |  |  | 0
9 | 5 | 1 | 1 | Faltbehälter, offen, selbstaufrichtend, 3000 l |  | 12 | Auffangbehälter |  | 0
9 | 5 | 1 | 2 | Faltbehälter, offen, selbstaufrichtend, 5000 l |  | 14 | Auffangbehälter |  | 0
9 | 5 | 1 | 3 | Faltbehälter, offen, selbstaufrichtend, 10000 l |  | 25 | Auffangbehälter |  | 0
9 | 5 | 2 | 1 | Faltbehälter, offen, mit Stützgerüst, 1800 l |  | 20 | Auffangbehälter |  | 0
9 | 5 | 2 | 2 | Faltbehälter, offen, mit Stützgerüst, 3000 l |  | 45 | Auffangbehälter |  | 0
9 | 5 | 3 | 1 | Faltbehälter, geschlossen, 1500 l |  | 8 | Auffangbehälter |  | 0
9 | 5 | 3 | 2 | Faltbehälter, geschlossen, 3000 l |  | 20 | Auffangbehälter |  | 0
9 | 5 | 3 | 3 | Faltbehälter, geschlossen, 5000 l |  | 26 | Auffangbehälter |  | 0
9 | 5 | 3 | 4 | Faltbehälter, geschlossen, 10000 l |  | 47 | Auffangbehälter |  | 0
9 | 5 | 4 | 1 | Faltbehälter, mineralölbeständig, offen, selbstaufrichtend, 1500 l |  | 12 | Auffangbehälter |  | 0
9 | 5 | 4 | 2 | Faltbehälter, mineralölbeständig, offen, selbstaufrichtend, 3000 l |  | 15 | Auffangbehälter |  | 0
9 | 5 | 4 | 3 | Faltbehälter, mineralölbeständig, offen, selbstaufrichtend, 5000 l |  | 22 | Auffangbehälter |  | 0
9 | 5 | 5 | 1 | Faltbehälter, mineralölbeständig, offen, mit Stützgerüst, 3000 l |  | 33 | Auffangbehälter |  | 0
9 | 5 | 6 | 1 | Faltbehälter, mineralölbeständig, geschlossen, 1500 l |  | 15 | Auffangbehälter |  | 0
9 | 5 | 6 | 2 | Faltbehälter, mineralölbeständig, geschlossen, 3000 l |  | 21 | Auffangbehälter |  | 0
9 | 5 | 6 | 3 | Faltbehälter, mineralölbeständig, geschlossen, 5000 l |  | 27 | Auffangbehälter |  | 0
9 | 5 | 6 | 4 | Faltbehälter, mineralölbeständig, geschlossen, 10000 l |  | 47 | Auffangbehälter |  | 0
9 | 5 | 7 | 1 | Überstülpfässer PE |  | 35 | Bergefass |  | 0
9 | 5 | 7 | 2 | Überstülpfässer Edelstahl |  | 45 | Bergefass |  | 0
9 | 5 | 8 | 1 | Auffangwanne PE, 200 l |  | 15 |  |  | 0
9 | 5 | 9 | 1 | Satz Behälter, Edelstahl, Ges. Volumen 2500 l, 5 Behälter mit Deckel |  | 135 |  |  | 0
9 | 5 | 10 | 2 | Einhängebehälter aus PVC (für 9.5.9.1) |  | 2 |  |  | 0
9 | 6 | 1 | 1 | Rolle Klebeband, mit Warnzeichen für Radioaktivität |  | 0.2 |  |  | 0
9 | 7 | 1 | 1 | Schnelleinsatzzelt selbstaufrichtend 4 x 5 m |  | 80 |  |  | 0
9 | 7 | 1 | 2 | Schnelleinsatzzelt selbstaufrichtend 6 x 5 m |  | 110 |  |  | 0
9 | 7 | 2 | 1 | Schnelleinsatzdusche |  | 35 | Dekontaminationsdusche |  | 0
[7 empty] | Gesamtmasse der ausgewählten Ausrüstung: |  | 0